## Repetibilidad
Indicacion
ID | Valor
1 | 595
2 | 595
3 | 595
4 | 595
Pesas
Key | Magnitud | Identificación | Modelo | Serie | Juego | Id_pesa | Nominal | Unidad
5 | masa y masa convencional | JGMBE-02 | Sin modelo | Sin serie | Si | 4 | 221 | g
6 | masa y masa convencional | JGMBE-040 | Sin modelo | Sin serie | Si | 5 | 345 | g
7 | masa y masa convencional | JGMBE-015 | Sin modelo | Sin serie | Si | 6 | 33300 | g
8 | masa y masa convencional | JGMBE-016 | Sin modelo | Sin serie | Si | 7 | 345456 | g
9 | masa y masa convencional | JGMBE-017 | Sin modelo | Sin serie | Si | 8 | 3456 | g
10 | masa y masa convencional | JGMBE-018 | Sin modelo | Sin serie | Si | 9 | 33300 | g
Medidores
Presión | Druck, 2791794, 2791794
Humedad | Fluke, A98314, A89174
Temperatura | Fluke, A98314, A89173
Condiciones_Ambientales
CI | Presion | 0.00 Pa | 10:47:47
CI | Humedad | 0.0 % | 10:47:47
CI | Temperatura | 0.0 °C | 10:47:47
CF | Presion | 0.00 Pa | 10:48:39
CF | Humedad | 0.0 % | 10:48:39
CF | Temperatura | 0.0 °C | 10:48:39

## Repetibilidad 2
Indicacion
ID | Valor
1 | 600
2 | 602
3 | 603
Pesas
Key | Magnitud | Identificación | Modelo | Serie | Juego | Id_pesa | Nominal | Unidad
10 | masa y masa convencional | JGMBE-018 | Sin modelo | Sin serie | Si | 9 | 33300 | g
11 | masa y masa convencional | JGMBE-019 | Sin modelo | Sin serie | Si | 10 | 8795 | g
12 | masa y masa convencional | JGMBE-020 | Sin modelo | Sin serie | Si | 11 | 456 | g
13 | masa y masa convencional | JGMBE-021 | Sin modelo | Sin serie | Si | 12 | 7 | g
14 | masa y masa convencional | JGMBE-022 | Sin modelo | Sin serie | Si | 13 | 2457 | g
15 | masa y masa convencional | JGMBE-023 | Sin modelo | Sin serie | Si | 14 | 98 | g
Medidores
Presión | Druck, 2791794, 2791794
Humedad | Fluke, A98314, A89174
Temperatura | Fluke, N20111, A89385
Condiciones_Ambientales
CI | Presion | 0.00 Pa | 10:53:15
CI | Humedad | 0.0 % | 10:53:15
CI | Temperatura | 0.0 °C | 10:53:15
CF | Presion | 0.00 Pa | 10:53:17
CF | Humedad | 0.0 % | 10:53:17
CF | Temperatura | 0.0 °C | 10:53:17

## Excentricidad
Indicacion
Sentido | Sección | Valor (kg)
Der.-Izq. | 1 | 606
Der.-Izq. | Centro | 1094
Der.-Izq. | 3 | 1094
Izq.-Der. | Centro | 1095
Izq.-Der. | 1 | 1095
Promedios por Sección
Sección | Promedio (kg)
1 | 850.5
3 | 1094
Centro | 1094.5
Medidores
Presión | Fluke, A98314, A89174
Humedad | Fluke, A98314, A89174
Temperatura | Fluke, N20111, A89385

## Excentricidad 2
Indicacion
Sentido | Sección | Valor (kg)
Izq.-Der. | 3 | 1121
Izq.-Der. | Centro | 1114
Izq.-Der. | 1 | 1122
Der.-Izq. | Centro | 1122
Der.-Izq. | 3 | 1122
Promedios por Sección
Sección | Promedio (kg)
1 | 1122
3 | 1121.5
Centro | 1118
Medidores
Presión | Fluke, A98314, A89174
Humedad | Fluke, A98314, A89174
Temperatura | Fluke, N20111, A89385

## Excentricidad 3
Indicacion
Sentido | Sección | Valor (kg)
Izq.-Der. | 3 | 857
Izq.-Der. | Centro | 858
Izq.-Der. | 1 | 858
Der.-Izq. | Centro | 858
Der.-Izq. | 3 | 858
Promedios por Sección
Sección | Promedio (kg)
1 | 858
3 | 857.5
Centro | 858
Medidores
Presión | Modelos
Humedad | Modelos
Temperatura | Modelos

## Excentricidad 4
Indicacion
Sentido | Sección | Valor (kg)
Der.-Izq. | 1 | 200
Der.-Izq. | Centro | 201
Izq.-Der. | 3 | 201
Izq.-Der. | Centro | 201
Promedios por Sección
Sección | Promedio (kg)
1 | 200
3 | 201
Centro | 201
Pesas
Key | Magnitud | Identificación | Modelo | Serie | Juego | Id_pesa | Nominal | Unidad
17 | masa y masa convencional | JGMBE-025 | Sin modelo | Sin serie | Si | 16 | 563 | g
114 | masa y masa convencional | JGMBE-122 | Sin modelo | Sin serie | Si | 113 | 1 | kg
120 | masa y masa convencional | JGMBE-128 | Sin modelo | Sin serie | Si | 119 | 1 | kg
122 | masa y masa convencional | JGMBE-130 | Sin modelo | Sin serie | carga sustitucion | Carga de sustitucion | 100 | kg
Medidores
Magnitud | Valor Inicial (Ci) | Hora Inicial | Valor Final (Cf) | Hora Final
Presión | 0.00 Pa | 16:46:05 | 0.00 Pa | 16:46:05
Humedad | 0.0 % | 16:46:05 | 0.0 % | 16:46:05
Temperatura | 0.0 °C | 16:46:05 | 0.0 °C | 16:46:05