## Repetibilidad
Indicacion
ID | Valor
1 | 2595
2 | 2595
3 | 2595
4 | 2595
Pesas
Key | Magnitud | Identificación | Modelo | Serie | Juego | Id_pesa | Nominal | Unidad
2 | masa y masa convencional | JGMBE-01 | Sin modelo | Sin serie | Si | 1 | 33 | g
3 | masa y masa convencional | JGMBE-012 | IND | IND131 | Si | 2 | 12 | g
4 | masa y masa convencional | JGMBE-01 | Sin modelo | Sin serie | Si | 3 | 12 | g
5 | masa y masa convencional | JGMBE-01 | Sin modelo | Sin serie | Si | 4 | 221 | g
Medidores
Presión | Druck, 2791794, 2791794
Humedad | Fluke, A98314, A89174
Temperatura | Fluke, A98314, A89173
Condiciones_Ambientales
CI | Presion | 0.00 Pa | 10:55:47
CI | Humedad | 0.0 % | 10:55:47
CI | Temperatura | 0.0 °C | 10:55:47
CF | Presion | 0.00 Pa | 10:56:00
CF | Humedad | 0.0 % | 10:56:00
CF | Temperatura | 0.0 °C | 10:56:00

## Repetibilidad 2
Indicacion
ID | Valor
1 | 826
2 | 826
3 | 827
4 | 826
Pesas
Key | Magnitud | Identificación | Modelo | Serie | Juego | Id_pesa | Nominal | Unidad
1 | masa y masa convencional | LGM-03 | Sin modelo | Sin serie | No | LGM-03 | 34 | g
2 | masa y masa convencional | JGMBE-01 | Sin modelo | Sin serie | Si | 1 | 33 | g
3 | masa y masa convencional | JGMBE-012 | IND | IND131 | Si | 2 | 12 | g
4 | masa y masa convencional | JGMBE-01 | Sin modelo | Sin serie | Si | 3 | 12 | g
Medidores
Presión | Druck, 2791794, 2791794
Humedad | Druck, 2791794, 2791794
Temperatura | Druck, 2791794, 2791794
Condiciones_Ambientales
CI | Presion | 0.00 Pa | 11:00:23
CI | Humedad | 0.0 % | 11:00:23
CI | Temperatura | 0.0 °C | 11:00:23
CF | Presion | 0.00 Pa | 11:00:28
CF | Humedad | 0.0 % | 11:00:28
CF | Temperatura | 0.0 °C | 11:00:28

## Repetibilidad 3
Indicacion
ID | Valor
1 | 3006
2 | 3006
3 | 3007
4 | 3006
Pesas
Key | Magnitud | Identificación | Modelo | Serie | Juego | Id_pesa | Nominal | Unidad
15 | masa y masa convencional | JGMBE-01 | Sin modelo | Sin serie | Si | 14 | 98 | g
16 | masa y masa convencional | JGMBE-01 | Sin modelo | Sin serie | Si | 15 | 786 | g
17 | masa y masa convencional | JGMBE-01 | Sin modelo | Sin serie | Si | 16 | 563 | g
18 | masa y masa convencional | JGMBE-01 | Sin modelo | Sin serie | Si | 17 | 245 | g
20 | masa y masa convencional | JGMBE-01 | Sin modelo | Sin serie | Si | 19 | 43 | g
Medidores
Presión | Fluke, N20111, A89386
Humedad | Fluke, N20111, A89385
Temperatura | Fluke, N20111, A89386
Condiciones_Ambientales
CI | Presion | 0.00 Pa | 11:01:36
CI | Humedad | 0.0 % | 11:01:36
CI | Temperatura | 0.0 °C | 11:01:36
CF | Presion | 0.00 Pa | 11:03:09
CF | Humedad | 0.0 % | 11:03:09
CF | Temperatura | 0.0 °C | 11:03:09

## Excentricidad
Indicacion
Sentido | Sección | Valor (kg)
Der.-Izq. | 1 | 129
Der.-Izq. | Centro | 532
Der.-Izq. | 3 | 532
Izq.-Der. | Centro | 533
Izq.-Der. | 1 | 532
Promedios por Sección
Sección | Promedio (kg)
1 | 330.5
3 | 532
Centro | 532.5
Medidores
Presión | Modelos
Humedad | Modelos
Temperatura | Modelos

## Excentricidad 2
Indicacion
Sentido | Sección | Valor (kg)
Der.-Izq. | 1 | 616
Der.-Izq. | Centro | 616
Izq.-Der. | 3 | 616
Izq.-Der. | Centro | 616
Promedios por Sección
Sección | Promedio (kg)
1 | 616
3 | 616
Centro | 616
Pesas
Key | Magnitud | Identificación | Modelo | Serie | Juego | Id_pesa | Nominal | Unidad
2 | masa y masa convencional | JGMBE-014 | Sin modelo | Sin serie | Si | 1 | 33 | g
3 | masa y masa convencional | JGMBE-012 | IND | IND131 | Si | 2 | 12 | g
4 | masa y masa convencional | JGMBE-013 | Sin modelo | Sin serie | Si | 3 | 12 | g
5 | masa y masa convencional | JGMBE-02 | Sin modelo | Sin serie | Si | 4 | 221 | g
Medidores
Magnitud | Valor Inicial (Ci) | Hora de Registro
Presión | 0.00 Pa | 15:50:13
Humedad | 0.0 % | 15:50:13
Temperatura | 0.0 °C | 15:50:13

## Excentricidad 3
Indicacion
Sentido | Sección | Valor (kg)
Der.-Izq. | 1 | 619
Der.-Izq. | Centro | 620
Izq.-Der. | 3 | 622
Izq.-Der. | Centro | 622
Promedios por Sección
Sección | Promedio (kg)
1 | 619
3 | 622
Centro | 621
Pesas
Key | Magnitud | Identificación | Modelo | Serie | Juego | Id_pesa | Nominal | Unidad
1 | masa y masa convencional | LGM-03 | Sin modelo | Sin serie | No | LGM-03 | 34 | g
3 | masa y masa convencional | JGMBE-012 | IND | IND131 | Si | 2 | 12 | g
16 | masa y masa convencional | JGMBE-024 | Sin modelo | Sin serie | Si | 15 | 786 | g
Medidores
Magnitud | Valor Inicial (Ci) | Valor Final (Cf) | Hora de Registro
Presión | 0.00 Pa | --- | 15:53:55
Humedad | 0.0 % | --- | 15:53:55
Temperatura | 0.0 °C | --- | 15:53:55