## Repetibilidad
Indicacion
ID | Valor
1 | 742
2 | 742
3 | 742
4 | 743
Pesas
Key | Magnitud | Identificación | Modelo | Serie | Juego | Id_pesa | Nominal | Unidad
2 | masa y masa convencional | JGMBE-014 | Sin modelo | Sin serie | Si | 1 | 33 | g
4 | masa y masa convencional | JGMBE-013 | Sin modelo | Sin serie | Si | 3 | 12 | g
5 | masa y masa convencional | JGMBE-02 | Sin modelo | Sin serie | Si | 4 | 221 | g
6 | masa y masa convencional | JGMBE-040 | Sin modelo | Sin serie | Si | 5 | 345 | g
Medidores
Presión | Fluke, A98314, A89174
Humedad | Fluke, A98314, A89174
Temperatura | Fluke, N20111, A89385
Condiciones_Ambientales
CI | Presion | 80814.13 Pa | 14:26:58
CI | Humedad | 66.6 % | 14:26:58
CI | Temperatura | 22.18 °C | 14:26:58
CF | Presion | 80813.45 Pa | 14:27:14
CF | Humedad | 66.6 % | 14:27:14
CF | Temperatura | 22.19 °C | 14:27:14

## Excentricidad
Indicacion
Sentido | Sección | Valor (kg)
Izq.-Der. | 3 | 742
Izq.-Der. | Centro | 744
Der.-Izq. | 1 | 743
Der.-Izq. | Centro | 743
Promedios por Sección
Sección | Promedio (kg)
1 | 743
3 | 742
Centro | 743.5
Pesas
Key | Magnitud | Identificación | Modelo | Serie | Juego | Id_pesa | Nominal | Unidad
1 | masa y masa convencional | LGM-03 | Sin modelo | Sin serie | No | LGM-03 | 34 | g
3 | masa y masa convencional | JGMBE-012 | IND | IND131 | Si | 2 | 12 | g
9 | masa y masa convencional | JGMBE-017 | Sin modelo | Sin serie | Si | 8 | 3456 | g
10 | masa y masa convencional | JGMBE-018 | Sin modelo | Sin serie | Si | 9 | 33300 | g
Medidores
Magnitud | Valor Inicial (Ci) | Hora Inicial | Valor Final (Cf) | Hora Final
Presión | 80809.51 Pa | 14:29:26 | 80809.51 Pa | 14:29:26
Humedad | 66.3 % | 14:29:26 | 66.3 % | 14:29:26
Temperatura | 22.25 °C | 14:29:26 | 22.25 °C | 14:29:26